## Start
Välkommen till
Saxån-Braån, vattenkontroll, kemi
2017
Resultat |  | Resultat sorterat efter provpunkt
På uppdrag av
Länkar till äldre resultat mm |  | Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Länkar
Kontakt

## Resultat
Saxån-Braån Resultat
| Metoder och mätosäkerhet | [14 empty] | Peka på röda trianglar (►) för förklaring av parametrar
Saxån-Braån 2017
Vattenkontroll
På uppdrag av Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | PO4-P | Tot-P | Part.-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Susp | Anmärkning | provtagare/projektledare
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l
250 | januari
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2017-01-31 | 0.065 | 3 | 13.2 | 98.0938 | 7.83 | 4.1 | 49.6 | 2.8 | 12 | 26 | <5.0 | 10000 | 19 | 10000 | <5
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2017-01-31 | 0.27857 | 3.2 | 12.4 | 92.6534 | 7.86 | 3.1 | 55.8 | 3.8 | 19 | 40 |  | 9800 | 480 | 10000 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2017-01-31 | 0.07735 | 3.3 | 12.6 | 94.4046 | 7.99 | 2.1 | 72.4 | 1.9 | 71 | 96 | 8 | 12000 | 43 | 12000 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2017-01-31 | 0.55737 | 3.1 | 12.9 | 96.1268 | 8.02 | 3.3 | 59.4 | 2.4 | 28 | 46 | <5.0 | 9900 | 37 | 9800 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2017-01-31 | 0.25071 | 3.3 | 12.7 | 95.1538 | 7.85 | 2 | 59.7 | 2.1 | 20 | 34 | 5 | 7700 | 28 | 7500 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2017-01-31 |  | 3.2 | 12.8 | 95.6422 | 7.84 | 2.5 | 62.6 | 2.3 | 20 | 36 |  | 7200 | 53 | 6900 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2017-01-31 | 0.2 | 3.8 | 11.7 | 88.8566 | 7.89 | 1.8 | 75.8 | 2.2 | 52 | 73 | <5.0 | 12000 | 19 | 11000 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2017-01-31 | 1.1995 | 2.8 | 13.1 | 96.8185 | 8.07 | 3 | 66.9 | 3.2 | 37 | 56 | <5.0 | 9300 | 33 | 8700 | <5
200 | provtagningsuppgifter | 2017-01-31 | Provtagning:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Alcontrol: Emil Johansson
250 | februari
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2017-02-28 | 0.455 | 5.2 | 11.6 | 91.4407 | 7.49 | 21 | 40.6 | 3.7 | 31 | 86 | 56 | 15000 | 20 | 15000 | 8.2
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2017-02-28 | 0.7 | 4.9 | 11.7 | 91.5033 | 7.68 | 24 | 45.3 | 2.9 | 38 | 77 |  | 14000 | 88 | 14000 | 12
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2017-02-28 | 0.4 | 5 | 11.7 | 91.745 | 7.85 | 18 | 65.6 | 2.1 | 32 | 100 | 53 | 19000 | 14 | 18000 | 16
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2017-02-28 | 3.7917 | 5 | 11.7 | 91.745 | 7.88 | 32 | 47.9 | 3.4 | 57 | 95 | 38 | 14000 | 72 | 14000 | 18
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2017-02-28 | 0.1 | 4.4 | 11.5 | 88.7539 | 7.7 | 6.8 | 33.4 | 2.7 | 3 | 18 |  | 4200 | 12 | 4500 | 5.7
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2017-02-28 | 0.65 | 4.9 | 11.1 | 86.8109 | 7.55 | 29 | 38.2 | 2.7 | 54 | 140 | 75 | 11000 | 29 | 11000 | 11
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2017-02-28 |  | 4.7 | 11.1 | 86.3527 | 7.61 | 28 | 39.7 | 3 | 38 | 110 |  | 10000 | 32 | 11000 | 12
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2017-02-28 | 6.2 | 5 | 11.6 | 90.9609 | 7.82 | 34 | 42.4 | 3.1 | 50 | 120 |  | 11000 | 18 | 11000 | 19 | översvämn. nedströms
9 | 30 Välabäcken | 2017-02-28 | 0.7 | 5.1 | 11.3 | 88.8421 | 7.79 | 18 | 65.4 | 2.7 | 48 | 92 | 44 | 17000 | 13 | 16000 | 12
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2017-02-28 | 8.0786 | 5 | 11.5 | 90.1768 | 7.85 | 35 | 45.7 | 2.9 | 55 | 130 | 64 | 12000 | 98 | 12000 | 21 | översvämn
200 | provtagningsuppgifter | 2017-01-31 | Provtagning:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson Analysansvarig Alcontrol: Ingrid Södersten
250 | mars
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | april
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | maj
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | juni
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | juli
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | augusti
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | september
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | oktober
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | november
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
250 | december
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
200 | provtagningsuppgifter
0
Note on S7: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Note on R7: Susp: Suspenderat material, anger halten partiklar i vattnet.
Note on Q7: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on P7: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on O7: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on N7: Part-P: Partikulärt fosfor (Part-P) beräknas som skillnaden mellan löst fosfor och totalfosfor.
Note on M7: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on L7: PO4-P: Fosfatfosfor (PO4-P) anger det fosfor som förekommer som fosfat i vattnet.
Note on K7: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on J7: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on I7: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on H7: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on G7: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on F7: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on E7: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on D7: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på enkla mätningar (flottörmetod) på lokalen vid provtagningstillfället.
Note on C7: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on B2: Länk till Excel-fil på Ekologgruppens hemsida OBS! Kräver Internetuppkoppling
Note on Q11: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q13: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q14: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q15: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q16: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q17: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q20: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q21: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q22: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q23: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q25: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q28: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q29: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Parametrar som färgklassas är: Syrehalt pH Grumlighet Totalfosfor (Tot-P) Totalkväve (Tot-N)
Här kan du få automatisk klassning av halter och värden Bra eller önskat tillstånd Dåligt eller oönskat tillstånd
Startsida
Förklaringar av färger och klassindelningar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar

## Sorterat
Resultat på denna sida hämtas från bladet "Resultat"
Saxån-Braån
Vattenkontroll - resultat sorterat efter provpunkt
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | PO4-P | Tot-P | Part.-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Susp | Anmärkning | provtagare/projektledare
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2017-01-31 | 0.065 | 3 | 13.2 | 98.0938 | 7.83 | 4.1 | 49.6 | 2.8 | 12 | 26 | <5.0 | 10000 | 19 | 10000 | <5
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv | 2017-02-28 | 0.455 | 5.2 | 11.6 | 91.4407 | 7.49 | 21 | 40.6 | 3.7 | 31 | 86 | 56 | 15000 | 20 | 15000 | 8.2
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
1 | 14 Svalövsbäcken uppstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2017-01-31 | 0.27857 | 3.2 | 12.4 | 92.6534 | 7.86 | 3.1 | 55.8 | 3.8 | 19 | 40 |  | 9800 | 480 | 10000 | <5
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv | 2017-02-28 | 0.7 | 4.9 | 11.7 | 91.5033 | 7.68 | 24 | 45.3 | 2.9 | 38 | 77 |  | 14000 | 88 | 14000 | 12
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
2 | 15:2 Svalövsbäcken nedstr Svalöv
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2017-01-31 | 0.07735 | 3.3 | 12.6 | 94.4046 | 7.99 | 2.1 | 72.4 | 1.9 | 71 | 96 | 8 | 12000 | 43 | 12000 | <5
3 | 3:2 Örstorpsbäcken | 2017-02-28 | 0.4 | 5 | 11.7 | 91.745 | 7.85 | 18 | 65.6 | 2.1 | 32 | 100 | 53 | 19000 | 14 | 18000 | 16
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
3 | 3:2 Örstorpsbäcken
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2017-01-31 | 0.55737 | 3.1 | 12.9 | 96.1268 | 8.02 | 3.3 | 59.4 | 2.4 | 28 | 46 | <5.0 | 9900 | 37 | 9800 | <5
4 | 5 Braån vid Asmundtorp | 2017-02-28 | 3.7917 | 5 | 11.7 | 91.745 | 7.88 | 32 | 47.9 | 3.4 | 57 | 95 | 38 | 14000 | 72 | 14000 | 18
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
4 | 5 Braån vid Asmundtorp
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm | 2017-02-28 | 0.1 | 4.4 | 11.5 | 88.7539 | 7.7 | 6.8 | 33.4 | 2.7 | 3 | 18 |  | 4200 | 12 | 4500 | 5.7
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
5 | 28:2 Bäck N Trolleholm
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2017-01-31 | 0.25071 | 3.3 | 12.7 | 95.1538 | 7.85 | 2 | 59.7 | 2.1 | 20 | 34 | 5 | 7700 | 28 | 7500 | <5
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv | 2017-02-28 | 0.65 | 4.9 | 11.1 | 86.8109 | 7.55 | 29 | 38.2 | 2.7 | 54 | 140 | 75 | 11000 | 29 | 11000 | 11
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
6 | 26 Långgropen uppstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2017-01-31 |  | 3.2 | 12.8 | 95.6422 | 7.84 | 2.5 | 62.6 | 2.3 | 20 | 36 |  | 7200 | 53 | 6900 | <5
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv | 2017-02-28 |  | 4.7 | 11.1 | 86.3527 | 7.61 | 28 | 39.7 | 3 | 38 | 110 |  | 10000 | 32 | 11000 | 12
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
7 | 24 Långgropen nedstr Eslöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv | 2017-02-28 | 6.2 | 5 | 11.6 | 90.9609 | 7.82 | 34 | 42.4 | 3.1 | 50 | 120 |  | 11000 | 18 | 11000 | 19 | översvämn. nedströms
8 | 19 Saxån vid Annelöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
8 | 19 Saxån vid Annelöv
9 | 30 Välabäcken | 2017-01-31 | 0.2 | 3.8 | 11.7 | 88.8566 | 7.89 | 1.8 | 75.8 | 2.2 | 52 | 73 | <5.0 | 12000 | 19 | 11000 | <5
9 | 30 Välabäcken | 2017-02-28 | 0.7 | 5.1 | 11.3 | 88.8421 | 7.79 | 18 | 65.4 | 2.7 | 48 | 92 | 44 | 17000 | 13 | 16000 | 12
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
9 | 30 Välabäcken
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2017-01-31 | 1.1995 | 2.8 | 13.1 | 96.8185 | 8.07 | 3 | 66.9 | 3.2 | 37 | 56 | <5.0 | 9300 | 33 | 8700 | <5
10 | 16 Saxån vid Saxtorp | 2017-02-28 | 8.0786 | 5 | 11.5 | 90.1768 | 7.85 | 35 | 45.7 | 2.9 | 55 | 130 | 64 | 12000 | 98 | 12000 | 21 | översvämn
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
10 | 16 Saxån vid Saxtorp
Note on C5: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D5: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på enkla mätningar (flottörmetod) i mindre vattendrag vid provtagningstillfället samt uppgifter från mätstationer: Trolleberg och Bjällerup. På stationer där uppgift saknas beräknas vattenföringen som arealvägd relation till närbelägen station med vattenföringsuppgift.
Note on E5: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F5: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G5: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H5: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I5: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlightet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J5: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektiska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K5: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L5: PO4-P: Fosfatfosfor (PO4-P) anger det fosfor som förekommer som fosfat i vattnet.
Note on M5: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N5: Part-P: Partikulärt fosfor (Part-P) beräknas som skillnaden mellan löst fosfor och totalfosfor.
Note on O5: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on P5: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on Q5: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R5: Susp: Suspenderat material, anger halten partiklar i vattnet.
Note on S5: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Note on Q19: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q43: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q61: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q73: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q91: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q103: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q8: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q20: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q32: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q44: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q62: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q92: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Note on Q104: Alcontrol: -Resultatet på Kväve tot, N är mindre än summan av ammoniumkväve, NH4-N och nitratnitritkväve,NO3-N+NO2-N. Skillnaden ligger dock inom mätosäkerheten.
Startsida

## Kommentarer
Saxån-Braån
Vattenkontroll - Kommentarer till resultat
Kommentarer till månadsresultat, tryck på aktuell månadsknapp! |  | Så här skriver du ut!
Välj Arkiv/Skriv ut - Sidorna 1 för januari, Sidorna 2 för februari, osv
Utskriftsområdet omfattar januari-december (sid 1-12). Observera att sidbrytningar kan bli olika beroende på skrivare och skrivarinställningar
Landskrona | 2017-02-23
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 31 januari 2017
Vädret som föregick provtagningen var milt och relativt torrt, de närmsta dagarna innan och före det kallt. Under provtagningsdagen var det två plusgrader, blåste en måttlig vind, var molnigt och duggregnade. Vattentemperaturen varierade mellan 2,8 och 3,8 grader. Vattenföringen var på medelnivå. Att notera från provtagningsomgången: "Extremt höga" totalkvävehalter uppmättes på alla provpunkterna, som högst var halten 12000 mg/l i Örstorpsbäcken (pkt 3:2). I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser. Birgitta Bengtsson
Landskrona | 2017-03-23
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den 28 februari 2017
Helgen innan provtagning blev det snösmältning och därefter följde ett lågtryck med milt väder och regn. Under provtagningsdagen var det fem plusgrader, blåste en måttlig vind och var molnigt med regnskurar. Vattentemperaturen varierade mellan 4,4 och 5,2 grader. Vattenföringen var hög, till följd av snösmältning och regn. Det var översvämning i huvudfåran vid Saxtorp (pkt 16) Att notera från provtagningsomgången: Till följd av flödesökningen var vattnet "starkt grumlat" på alla provpunkterna utom längst upp i vattensystemet i bäcken vid Trolleholm (pkt 28). "Extremt höga" totalfosforhalter uppmättes på fyra provpunkter, i Långgropen och nedre i delen av Saxåns huvudfåra (pkt 26, 24, 19 och 16). "Extremt höga" totalkvävehalter registrerades på alla provpunkterna utom en (pkt 28). Som högst var halten 18000 mg/l i Örstorpsbäcken (pkt 3:2). Birgitta Bengtsson
Landskrona 2017-04-18
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den mars 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den april 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den maj 2017
Landskrona 2017-08-08
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den juni 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den juli 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den augusti 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den september 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den oktober 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den november 2017
Landskrona
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Saxån-Braån den december 2017
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Resultat

## Förklaring till färgmarkeringar
Saxån-Braån
Vattenkontroll - förklaring till färgmarkeringar
Indelning av halter och värden baseras på:
Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och Vattendrag
Naturvårdsverket 1999 (Rapport 4913)
Observera att bedömningsgrunderna rymmer fem klasser:
I den automatiska färgmarkering färgas dock endast klasserna 3, 4 och 5.
Klasserna 1 och 2 färgas ej utan förblir vita.
Följande parametrar ingår i den automatiska färgmarkeringen:
klass: | 3 | 4 | 5 | Kommentar
pH, surhet | måttligt | surt | mycket surt
pH-värde | 6,2-6,5 | 5,6-6,19 | <5,6
grumlighet | måttligt | betydligt | starkt
FNU/FTU | 1,0-2,5 | 2,6-7,0 | >7,0
syrehalt, tillstånd | svagt | syrefattigt | syrefritt | i sjöar bedöms bottenvatten
mg O2/l | 3-5 | 1-2,9 | <1
totalfosfor, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 25-50 | 51-100 | >100 | sjöar, medel maj-augusti
totalkväve, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 625-1250 | 1251-5000 | >5000 | sjöar, medel maj-augusti
Observera att klassningssystemet egentligen är uppbyggt för att karaktärisera en provpunkt
där en serie av provresultat föreligger, t ex 12 prover under ett år. Oftast rekommenderas
att medelvärdena för mätperioden klassas men i fallet syretillstånd skall klassningen baseras
på minimivärdet för mätperioden.
Varför färgmarkering/avmarkering?
Färgmarkeringsfunktionen har lagts till för att uppmärksamma läsaren på anmärkningsvärt höga/
låga värden. Avmarkeringsfunktionen finns för att användaren enkelt skall kunna välja hur arket
skall studeras eller skrivas ut.
Färgmarkeringar i resultatrapporter ingår ej i Ekologgruppens ackreditering.
OBS!
Färgmarkeringen fungerar endast om Excel är inställt
med ,(komma) som decimalavskiljare.
Om decimalavskiljaren är . (punkt) kommer markeringen att bli fel.
Referenser:
De referenser Ekologgruppen använder som stöd för tolkningar av kemidata och indexberäkningar är
följande:
Naturvårdsverket 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och vattendrag. Rapport 4913.
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten, HVMFS 2013:19. Havs- och vattenmyndighetens författningssamling.
Resultat

## Kontakt
Saxån-Braån
Vattenkontroll - kontaktpersoner
Konsult: | Uppdragsgivare:
Ekologgruppen i Landskrona AB | Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Järnvägsgatan 19b | Miljöförvaltningen
261 32 Landskrona | Landskrona kommun
261 80 Landskrona
Telefon: 0418-767 50 | Telefon: 0418-47 06 03
Telefax: 0418 103 10 | Telefax: 0418-47 06 03
E-post: | E-post:
birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com | olle.nordell@landskrona.se
Hemsida: | Hemsida:
http://www.ekologgruppen.com/ | Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kontaktperson: Birgitta Bengtsson | Kontaktperson: Olle Nordell
Startsida

## Länkar
Saxån-Braån
Vattenkontroll - länkar till äldre resultat mm
Länkar till nationell databas, SLU (Sveriges LantbruksUniversitet).
Välj data från en eller flera stationer. Välj från stationskarta eller tabell.
Internetuppkoppling krävs för denna funktion.
Vattendrag SLU
Saxån-Braåns vattendragskommitté
Vattenkartan
VISS, länsstyrelsernas databas för vattendata
Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenmyndigheterna
Naturvårdsverket
Startsida

## Formler
Detta blad används endast av Ekologgruppens personal. Bladet är skrivskyddat.
Formler för alkalinitet och syremättnad
Kopiera cellerna i kolumn F-H på rad 5 till de rader i bladet Resultat där syremättnad och alkalinitet ska beräknas
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | PO4-P | Tot-P | Part.-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Susp | Anmärkning | provtagare/projektledare
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0.02
Sorteringsordning ALC atmis (infoga rad överst)
7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1
Suspenderade ämnen | Ammoniumkväve, NH4-N | Fosfor total, filtrerat | Fosfor total, P | Kväve total, N | Nitrat + nitritkväve, NO23-N | Fosfor partikulärt, P | Fosfatfosfor, PO4-P
Data/Sortera/Alternativ - sortera vänster till höger-OK . Sortera efter rad 1.
Glöm ej att kryssa tillbaka till uppifrån och ned under Alternativ.
Note on C4: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D4: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på enkla mätningar (flottörmetod) på lokalen vid provtagningstillfället.
Note on E4: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F4: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G4: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H4: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I4: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J4: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K4: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L4: PO4-P: Fosfatfosfor (PO4-P) anger det fosfor som förekommer som fosfat i vattnet.
Note on M4: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N4: Part-P: Partikulärt fosfor (Part-P) beräknas som skillnaden mellan löst fosfor och totalfosfor.
Note on O4: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on P4: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on Q4: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R4: Susp: Suspenderat material, anger halten partiklar i vattnet.
Note on S4: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.